## 1.- Especificaciones
Barras Principales | Barras Secundarias | Variacion de Consumo por minuto
T1=Barra Euclid 6,3KV | b1=Barra sulzer 6,3 KV | 100 a 200
| b2=Barra turbina 1-2.3 KV | 80 a 150
| b3=Barra turbina 2 2.3 KV | 120 a 200
T2=Barra Siemens 6.3 KV | b4=Barra planta cemento 6,7KV | 150 a 220
T3 =Barra Siemens 6.3 KV | b5=Barra Molino de Cemento | 150 a 200
Centros de costos | Identificador
consumo Propio | 1
Auxiliares | 2
molinos y trituradores | 3
Talleres | 4
Hornos y Calderos | 5
Embolsadoras | 6

## 2.- DetalleCircuito
Linea Principal | Barra Secundarias | Circuito Nº | Nombre de Circuito | ID Del Medidor | Centro de Costo
T1 | b1 | 1 | Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio) | MV64.01 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 2 | Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo) | ME64.21 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 3 | Servicio Auxiliares Planta | ME64.22 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 4 | Compresoras Ingersoll Rand | ME65.10 | 4 | ( | 4 | ) | ,
T1 | b1 | 5 | Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2. | ME64.05 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 6 | Salida - Motor Molino Crudo 2. | ME64.06 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 7 | Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA) | ME64.07 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 8 | Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA ) | ME64.08 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 9 | Taller de Transportes | ME67.08 | 4 | ( | 4 | ) | ,
T1 | b1 | 10 | Laboratorio QCX | ME67.02 | 4 | ( | 4 | ) | ,
T1 | b1 | 11 | Auxiliares Homogenización No.2 | MV64.02 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 12 | Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ). | ME64.09 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 13 | CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) | ME64.10 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 14 | Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V) | ME62.17 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 15 | Horno Vertical No.5 | ME62.18 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 16 | Horno Vertical No.6 | ME62.19 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 17 | Compresoras | ME62.20 | 4 | ( | 4 | ) | ,
T1 | b1 | 18 | Salida - Motor ID FAN Horno 3. | ME64.11 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 19 | CELDA S.E HORNO 3 (TRAFO 1.25 MVA) | ME64.13 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 20 | Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG) | ME67.01 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 21 | Laboratorio Físico y Químico | ME67.03 | 4 | ( | 4 | ) | ,
T1 | b1 | 22 | Carbón Fino | ME67.06 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 23 | Auxiliares S.E. Horno 3 | MV64.03 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 24 | Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA) | ME64.14 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 25 | Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA) | ME64.16 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 26 | Salida- Motor Separador Molino Crudo 2. | ME64.18 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 27 | CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) | ME64.19 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 28 | Medicion General Lado baja del Trafo 440 v | ME67.16 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 29 | MCC1 - Miag 2 (carbón grueso) | ME67.13 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 30 | MCC2 - Miag 2 (carbón grueso) | ME67.14 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b1 | 31 | Auxiliares Miag 1 (carbón grueso) | ME67.12 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b1 | 32 | CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) | ME64.20 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 33 | MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3 | ME62.07 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 34 | MCC3 Horno Vertical No.1 | ME62.03 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 35 | MCC3 Horno Vertical No.2 | ME62.04 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 36 | MCC3 Horno Vertical No.3 | ME62.05 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b1 | 37 | MCC3 Horno Vertical No.4 | ME62.06 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b2 | 38 | CELDA SE MOLINO 3 | ME66.13 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b2 | 39 | Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro | ME69.05 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 40 | Auxiliares del Molino de Crudo No.3 | MV66.01 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 41 | Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4. | ME65.01 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b2 | 42 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1. | ME65.03 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b2 | 43 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2. | ME65.02 | 3 | ( | 3 | ) | ,
T1 | b2 | 44 | Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA) | ME65.06 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 45 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA) | ME65.05 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 46 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA) | ME65.04 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 47 | Transformador Alumbrado Planta Antigua | ME65.15 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 48 | Pozos de Agua 5,6,8 | ME65.13 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 49 | S.E. Horno 1 | ME 65.07 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b2 | 50 | Dptos. Eléctrico y Electrónico | ME65.18 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 51 | Planta Cal Virgen | ME65.19 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 52 | Grua Puente y Chancadora de Yeso | ME65.12 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 53 | Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General) | ME65.08 | 6 | ( | 6 | ) | ,
T1 | b2 | 54 | Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos | ME65.09 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 55 | Auxiliares Filtro Horno 1 | ME65.20 | 5 | ( | 5 | ) | ,
T1 | b2 | 56 | Planta de Ablandamiento | ME65.14 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 57 | Residencia | ME65.11 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 58 | Dpto. Mecánico | ME65.17 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 59 | Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea ) | ME 65.16 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 60 | Transformadores Edificios Administrativos | ME66.09 | 2 | ( | 2 | ) | ,
T1 | b2 | 61 | Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA) | ME66.03 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 62 | DINO 220V | ME70.06 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 63 | Prímetro Alumbrado 220v | ME70.07 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 64 | Planta Bloques | ME70.03 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 65 | Dino Comercial | ME70.05 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 66 | Molino de Cal Vertical | ME70.02 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 67 | Planta Piloto Bongara | ME70.04 | 1 | ( | 1 | ) | ,
T1 | b2 | 68 | Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA) | ME66.06 | 5 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b2 | 69 | S.E. Cancha de Materiales | ME67.04 |  | ( | NULL | ) | ;
T1 | b2 | 70 | Auxiliares S.E. Homogenización No.1 | MV66.07 | 5 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b2 | 71 | Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA) | ME66.04 | 5 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 72 | Salida - Auxiliares Crudo No.5 | ME66.02 | 5 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 73 | Salida - Embolsadura No.4 y 5 | ME66.01 | 6 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 74 | Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador) | ME62.10 | 6 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 75 | Silo Cemento No.6 y 7 | ME62.11 | 6 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 76 | Embolsadura No.4 | ME62.08 | 6 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 77 | Embolsadura No.5 | ME62.09 | 6 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 78 | Nuevo Acceso | ME 62.12 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 79 | Salida - Molino de Crudo No.1 | ME 66.07 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b3 | 80 | Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1 | ME 66.05 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T1 | b4 | 81 | Salida - Motor Molino de Cemento No.6 | ME62.13 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 82 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6 | ME62.14 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 83 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6 | ME62.16 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 84 | S.E. Tanques de Petróleo | ME62.15 | 2 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 85 | Bombas de Petróleo | MV62.01 | 2 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 86 | Pozo Agua No.9 | ME62.22 | 1 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 87 | Salida - Planta de Cal ex Bongara | ME63.04 | 1 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 88 | Nueva Planta de Chancado | ME70.01 | 1 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 89 | Planta de Cal (Horno Waelz) | MV63.01 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b4 | 90 | Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4 | ME63.05 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T2 | b5 | 91 | Salida - Motor Molino de Cemento No.7 | ME69.01 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T3 | b5 | 92 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7 | ME69.02 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T3 | b5 | 93 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7 | ME69.03 | 3 | ( | 5 | ) | ;
T3

## 3.-Consumo por Minuto
Barra Electrica | Circuito Nº | Nombre de Circuito | ID Del Medidor | CONSUMO KWH | % de Perdida en Consumo
b1 | 1 | Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio) | MV64.01 | 102 | 0.027982
b1 | 2 | Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo) | ME64.21 | 114 | 0.046099
b1 | 3 | Servicio Auxiliares Planta | ME64.22 | 199 | 0.038049
b1 | 4 | Compresoras Ingersoll Rand | ME65.10 | 198 | 0.068664
b1 | 5 | Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2. | ME64.05 | 200 | 0.076396
b1 | 6 | Salida - Motor Molino Crudo 2. | ME64.06 | 112 | 0.012619
b1 | 7 | Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA) | ME64.07 | 198 | 0.046387
b1 | 8 | Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA ) | ME64.08 | 111 | 0.0051433
b1 | 9 | Taller de Transportes | ME67.08 | 195 | 0.010065
b1 | 10 | Laboratorio QCX | ME67.02 | 200 | 0.035928
b1 | 11 | Auxiliares Homogenización No.2 | MV64.02 | 113 | 0.018911
b1 | 12 | Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ). | ME64.09 | 162 | 0.061944
b1 | 13 | CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) | ME64.10 | 111 | 0.015702
b1 | 14 | Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V) | ME62.17 | 116 | 0.097695
b1 | 15 | Horno Vertical No.5 | ME62.18 | 168 | 0.093565
b1 | 16 | Horno Vertical No.6 | ME62.19 | 120 | 0.08467
b1 | 17 | Compresoras | ME62.20 | 132 | 0.032952
b1 | 18 | Salida - Motor ID FAN Horno 3. | ME64.11 | 166 | 0.028543
b1 | 19 | CELDA S.E HORNO 3 (TRAFO 1.25 MVA) | ME64.13 | 106 | 0.085637
b1 | 20 | Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG) | ME67.01 | 118 | 0.045214
b1 | 21 | Laboratorio Físico y Químico | ME67.03 | 138 | 0.091321
b1 | 22 | Carbón Fino | ME67.06 | 117 | 0.038447
b1 | 23 | Auxiliares S.E. Horno 3 | MV64.03 | 118 | 0.075592
b1 | 24 | Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA) | ME64.14 | 199 | 0.066749
b1 | 25 | Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA) | ME64.16 | 161 | 0.093942
b1 | 26 | Salida- Motor Separador Molino Crudo 2. | ME64.18 | 175 | 0.01747
b1 | 27 | CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) | ME64.19 | 165 | 0.06432
b1 | 28 | Medicion General Lado baja del Trafo 440 v | ME67.16 | 157 | 0.019044
b1 | 29 | MCC1 - Miag 2 (carbón grueso) | ME67.13 | 174 | 0.079084
b1 | 30 | MCC2 - Miag 2 (carbón grueso) | ME67.14 | 193 | 0.019275
b1 | 31 | Auxiliares Miag 1 (carbón grueso) | ME67.12 | 101 | 0.064762
b1 | 32 | CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) | ME64.20 | 168 | 0.080412
b1 | 33 | MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3 | ME62.07 | 152 | 0.0080227
b1 | 34 | MCC3 Horno Vertical No.1 | ME62.03 | 102 | 0.0032069
b1 | 35 | MCC3 Horno Vertical No.2 | ME62.04 | 186 | 0.022349
b1 | 36 | MCC3 Horno Vertical No.3 | ME62.05 | 135 | 0.0059035
b1 | 37 | MCC3 Horno Vertical No.4 | ME62.06 | 173 | 0.013269
b2 | 38 | CELDA SE MOLINO 3 | ME66.13 | 149 | 0.025117
b2 | 39 | Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro | ME69.05 | 130 | 0.074525
b2 | 40 | Auxiliares del Molino de Crudo No.3 | MV66.01 | 95 | 0.034917
b2 | 41 | Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4. | ME65.01 | 96 | 0.097875
b2 | 42 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1. | ME65.03 | 101 | 0.055425
b2 | 43 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2. | ME65.02 | 129 | 0.082599
b2 | 44 | Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA) | ME65.06 | 129 | 0.03026
b2 | 45 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA) | ME65.05 | 111 | 0.080329
b2 | 46 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA) | ME65.04 | 146 | 0.034237
b2 | 47 | Transformador Alumbrado Planta Antigua | ME65.15 | 143 | 0.064334
b2 | 48 | Pozos de Agua 5,6,8 | ME65.13 | 139 | 0.026681
b2 | 49 | S.E. Horno 1 | ME 65.07 | 117 | 0.019627
b2 | 50 | Dptos. Eléctrico y Electrónico | ME65.18 | 89 | 0.085512
b2 | 51 | Planta Cal Virgen | ME65.19 | 93 | 0.055074
b2 | 52 | Grua Puente y Chancadora de Yeso | ME65.12 | 140 | 0.097218
b2 | 53 | Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General) | ME65.08 | 143 | 0.08755
b2 | 54 | Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos | ME65.09 | 127 | 0.050425
b2 | 55 | Auxiliares Filtro Horno 1 | ME65.20 | 132 | 0.047961
b2 | 56 | Planta de Ablandamiento | ME65.14 | 136 | 0.0045271
b2 | 57 | Residencia | ME65.11 | 108 | 0.050602
b2 | 58 | Dpto. Mecánico | ME65.17 | 120 | 0.031763
b2 | 59 | Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea ) | ME 65.16 | 134 | 0.055072
b2 | 60 | Transformadores Edificios Administrativos | ME66.09 | 87 | 0.051685
b2 | 61 | Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA) | ME66.03 | 143 | 0.030818
b2 | 62 | DINO 220V | ME70.06 | 95 | 0.060602
b2 | 63 | Prímetro Alumbrado 220v | ME70.07 | 99 | 0.084092
b2 | 64 | Planta Bloques | ME70.03 | 124 | 0.035001
b2 | 65 | Dino Comercial | ME70.05 | 88 | 0.062876
b2 | 66 | Molino de Cal Vertical | ME70.02 | 114 | 0.057859
b2 | 67 | Planta Piloto Bongara | ME70.04 | 124 | 0.036899
b2 | 68 | Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA) | ME66.06 | 80 | 0.020275
b2 | 69 | S.E. Cancha de Materiales | ME67.04 | 85 | 0.045457
b2 | 70 | Auxiliares S.E. Homogenización No.1 | MV66.07 | 126 | 0.053854
b2 | 71 | Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA) | ME66.04 | 105 | 0.013987
b3 | 72 | Salida - Auxiliares Crudo No.5 | ME66.02 | 185 | 0.05087
b3 | 73 | Salida - Embolsadura No.4 y 5 | ME66.01 | 133 | 0.095927
b3 | 74 | Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador) | ME62.10 | 179 | 0.041526
b3 | 75 | Silo Cemento No.6 y 7 | ME62.11 | 169 | 0.028671
b3 | 76 | Embolsadura No.4 | ME62.08 | 180 | 0.015321
b3 | 77 | Embolsadura No.5 | ME62.09 | 133 | 0.080675
b3 | 78 | Nuevo Acceso | ME 62.12 | 195 | 0.037178
b3 | 79 | Salida - Molino de Crudo No.1 | ME 66.07 | 182 | 0.067575
b3 | 80 | Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1 | ME 66.05 | 174 | 0.070926
b4 | 81 | Salida - Motor Molino de Cemento No.6 | ME62.13 | 190 | 0.0027339
b4 | 82 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6 | ME62.14 | 216 | 0.097005
b4 | 83 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6 | ME62.16 | 203 | 0.070724
b4 | 84 | S.E. Tanques de Petróleo | ME62.15 | 189 | 0.018731
b4 | 85 | Bombas de Petróleo | MV62.01 | 215 | 0.042461
b4 | 86 | Pozo Agua No.9 | ME62.22 | 174 | 0.053812
b4 | 87 | Salida - Planta de Cal ex Bongara | ME63.04 | 186 | 0.062957
b4 | 88 | Nueva Planta de Chancado | ME70.01 | 169 | 0.035673
b4 | 89 | Planta de Cal (Horno Waelz) | MV63.01 | 156 | 0.048828
b4 | 90 | Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4 | ME63.05 | 177 | 0.043714
b5 | 91 | Salida - Motor Molino de Cemento No.7 | ME69.01 | 159 | 0.057597
b5 | 92 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7 | ME69.02 | 161 | 0.089101
b5 | 93 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7 | ME69.03 | 166 | 0.036789

## Plus
LISTA DE CIRCUITOS ELECTRICOS - PLANTA CEMENTOS "EL Fortachon"
S.E. GUADALUPE (L1+L2) KV | [5 empty] | L1 = ME80.00
S.E. PACASMAYO: T1 KV |  |  |  |  | ME61.01
S.E. PACASMAYO: T2 KV |  |  |  |  | ME61.02
S.E. PACASMAYO: T3 KV |  |  |  |  | ME61.03
PERDIDAS EN LINEA (L1+L2) - (T1+T2+T3) | [5 empty] | %
|  |  | Nombre de Circuito |  |  | Circuito Nº | ID Del Medidor | CONSUMO KWH
%
TOTAL GENERAL
Linea principal | Barra Electrica | Nivel Medidor
T1 | b1 | 1 | Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio) |  |  | 1 | MV64.01
T1 | b1 | 2 |  | Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo) |  | 2 | ME64.21
T1 | b1 | 2 |  | Servicio Auxiliares Planta |  | 3 | ME64.22
T1 | b1 | 2 |  | Compresoras Ingersoll Rand |  | 4 | ME65.10
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2. |  |  | 5 | ME64.05
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Molino Crudo 2. |  |  | 6 | ME64.06
T1 | b1 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA) |  |  | 7 | ME64.07
T1 | b1 | 1 | Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA ) |  |  | 8 | ME64.08
T1 | b1 | 2 |  | Taller de Transportes |  | 9 | ME67.08
T1 | b1 | 2 |  | Laboratorio QCX |  | 10 | ME67.02
T1 | b1 | 2 |  | Auxiliares Homogenización No.2 |  | 11 | MV64.02
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ). |  |  | 12 | ME64.09
T1 | b1 | 1 | CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) |  |  | 13 | ME64.10
T1 | b1 | 2 |  | Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V) |  | 14 | ME62.17
T1 | b1 | 2 |  | Horno Vertical No.5 |  | 15 | ME62.18
T1 | b1 | 2 |  | Horno Vertical No.6 |  | 16 | ME62.19
T1 | b1 | 2 |  | Compresoras |  | 17 | ME62.20
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor ID FAN Horno 3. |  |  | 18 | ME64.11
T1 | b1 | 1 | CELDA S.E HORNO 3 (TRAFO 1.25 MVA) |  |  | 19 | ME64.13
T1 | b1 | 2 |  | Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG) |  | 20 | ME67.01
T1 | b1 | 2 |  | Laboratorio Físico y Químico |  | 21 | ME67.03
T1 | b1 | 2 |  | Carbón Fino |  | 22 | ME67.06
T1 | b1 | 2 |  | Auxiliares S.E. Horno 3 |  | 23 | MV64.03
T1 | b1 | 1 | Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA) |  |  | 24 | ME64.14
T1 | b1 | 1 | Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA) |  |  | 25 | ME64.16
T1 | b1 | 1 | Salida- Motor Separador Molino Crudo 2. |  |  | 26 | ME64.18
T1 | b1 | 1 | CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) |  |  | 27 | ME64.19
T1 | b1 | 2 |  | Medicion General Lado baja del Trafo 440 v |  | 28 | ME67.16
T1 | b1 | 2 |  | MCC1 - Miag 2 (carbón grueso) |  | 29 | ME67.13
T1 | b1 | 2 |  | MCC2 - Miag 2 (carbón grueso) |  | 30 | ME67.14
T1 | b1 | 2 |  | Auxiliares Miag 1 (carbón grueso) |  | 31 | ME67.12
T1 | b1 | 1 | CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) |  |  | 32 | ME64.20
T1 | b1 | 2 |  | MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3 |  | 33 | ME62.07
T1 | b1 | 2 |  | MCC3 Horno Vertical No.1 |  | 34 | ME62.03
T1 | b1 | 2 |  | MCC3 Horno Vertical No.2 |  | 35 | ME62.04
T1 | b1 | 2 |  | MCC3 Horno Vertical No.3 |  | 36 | ME62.05
T1 | b1 | 2 |  | MCC3 Horno Vertical No.4 |  | 37 | ME62.06
T1 | b2 | 1 | CELDA SE MOLINO 3 |  |  | 38 | ME66.13
T1 | b2 | 1 | Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro |  |  | 39 | ME69.05
T1 | b2 | 1 | Auxiliares del Molino de Crudo No.3 |  |  | 40 | MV66.01
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4. |  |  | 41 | ME65.01
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1. |  |  | 42 | ME65.03
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2. |  |  | 43 | ME65.02
T1 | b2 | 1 | Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA) |  |  | 44 | ME65.06
T1 | b2 | 1 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA) |  |  | 45 | ME65.05
T1 | b2 | 1 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA) |  |  | 46 | ME65.04
T1 | b2 | 1 | Transformador Alumbrado Planta Antigua |  |  | 47 | ME65.15
T1 | b2 | 2 |  | Pozos de Agua 5,6,8 |  | 48 | ME65.13
T1 | b2 | 2 |  | S.E. Horno 1 |  | 49 | ME 65.07
T1 | b2 | 2 |  | Dptos. Eléctrico y Electrónico |  | 50 | ME65.18
T1 | b2 | 2 |  | Planta Cal Virgen |  | 51 | ME65.19
T1 | b2 | 2 |  | Grua Puente y Chancadora de Yeso |  | 52 | ME65.12
T1 | b2 | 2 |  | Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General) |  | 53 | ME65.08
T1 | b2 | 2 |  | Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos |  | 54 | ME65.09
T1 | b2 | 2 |  | Auxiliares Filtro Horno 1 |  | 55 | ME65.20
T1 | b2 | 2 |  | Planta de Ablandamiento |  | 56 | ME65.14
T1 | b2 | 2 |  | Residencia |  | 57 | ME65.11
T1 | b2 | 2 |  | Dpto. Mecánico |  | 58 | ME65.17
T1 | b2 | 2 |  | Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea ) |  | 59 | ME 65.16
T1 | b2 | 2 |  | Transformadores Edificios Administrativos |  | 60 | ME66.09
T1 | b2 | 1 | Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA) |  |  | 61 | ME66.03
T1 | b2 | 2 |  | DINO 220V |  | 62 | ME70.06
T1 | b2 | 2 |  | Prímetro Alumbrado 220v |  | 63 | ME70.07
T1 | b2 | 2 |  | Planta Bloques |  | 64 | ME70.03
T1 | b2 | 2 |  | Dino Comercial |  | 65 | ME70.05
T1 | b2 | 2 |  | Molino de Cal Vertical |  | 66 | ME70.02
T1 | b2 | 2 |  | Planta Piloto Bongara |  | 67 | ME70.04
T1 | b2 | 1 | Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA) |  |  | 68 | ME66.06
T1 | b2 | 2 |  | S.E. Cancha de Materiales |  | 69 | ME67.04
T1 | b2 | 2 |  | Auxiliares S.E. Homogenización No.1 |  | 70 | MV66.07
T1 | b2 | 1 | Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA) |  |  | 71 | ME66.04
T1 | b3 | 1 | Salida - Auxiliares Crudo No.5 |  |  | 72 | ME66.02
T1 | b3 | 1 | Salida - Embolsadura No.4 y 5 |  |  | 73 | ME66.01
T1 | b3 | 2 |  | Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador) |  | 74 | ME62.10
T1 | b3 | 2 |  | Silo Cemento No.6 y 7 |  | 75 | ME62.11
T1 | b3 | 2 |  | Embolsadura No.4 |  | 76 | ME62.08
T1 | b3 | 2 |  | Embolsadura No.5 |  | 77 | ME62.09
T1 | b3 | 2 |  | Nuevo Acceso |  | 78 | ME 62.12
T1 | b3 | 1 | Salida - Molino de Crudo No.1 |  |  | 79 | ME 66.07
T1 | b3 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1 |  |  | 80 | ME 66.05
T2 | b4 | 1 | Salida - Motor Molino de Cemento No.6 |  |  | 81 | ME62.13
T2 | b4 | 1 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6 |  |  | 82 | ME62.14
T2 | b4 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6 |  |  | 83 | ME62.16
T2 | b4 | 2 |  | S.E. Tanques de Petróleo |  | 84 | ME62.15
T2 | b4 | 2 |  | Bombas de Petróleo |  | 85 | MV62.01
T2 | b4 | 2 |  | Pozo Agua No.9 |  | 86 | ME62.22
T2 | b4 | 1 | Salida - Planta de Cal ex Bongara |  |  | 87 | ME63.04
T2 | b4 | 2 |  | Nueva Planta de Chancado |  | 88 | ME70.01
T2 | b4 | 2 |  | Planta de Cal (Horno Waelz) |  | 89 | MV63.01
T2 | b4 | 1 | Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4 |  |  | 90 | ME63.05
T3 | b5 | 1 | Salida - Motor Molino de Cemento No.7 |  |  | 91 | ME69.01
T3 | b5 | 1 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7 |  |  | 92 | ME69.02
T3 | b5 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7 |  |  | 93 | ME69.03

## Hoja1
T1 | b1 | 1 | Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio) | 1 | MV64.01 | ( | 1 | , | 'Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio)' | , | 'ME64.13' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo) | 2 | ME64.21 | ( | 2 | , | 'Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo)' | , | 'ME67.01' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Servicio Auxiliares Planta | 3 | ME64.22 | ( | 3 | , | 'Servicio Auxiliares Planta' | , | 'ME67.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Compresoras Ingersoll Rand | 4 | ME65.10 | ( | 4 | , | 'Compresoras Ingersoll Rand' | , | 'ME67.06' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2. | 5 | ME64.05 | ( | 5 | , | 'Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2.' | , | 'MV64.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Molino Crudo 2. | 6 | ME64.06 | ( | 6 | , | 'Salida - Motor Molino Crudo 2.' | , | 'ME64.14' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA) | 7 | ME64.07 | ( | 7 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA)' | , | 'ME64.16' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA ) | 8 | ME64.08 | ( | 8 | , | 'Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA )' | , | 'ME64.18' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | Taller de Transportes | 9 | ME67.08 | ( | 9 | , | 'Taller de Transportes' | , | 'ME64.19' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Laboratorio QCX | 10 | ME67.02 | ( | 10 | , | 'Laboratorio QCX' | , | 'ME67.16' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Auxiliares Homogenización No.2 | 11 | MV64.02 | ( | 11 | , | 'Auxiliares Homogenización No.2' | , | 'ME67.13' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ). | 12 | ME64.09 | ( | 12 | , | 'Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ).' | , | 'ME67.14' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) | 13 | ME64.10 | ( | 13 | , | 'CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) ' | , | 'ME67.12' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V) | 14 | ME62.17 | ( | 14 | , | 'Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V)' | , | 'ME64.20' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Horno Vertical No.5 | 15 | ME62.18 | ( | 15 | , | 'Horno Vertical No.5' | , | 'ME62.07' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Horno Vertical No.6 | 16 | ME62.19 | ( | 16 | , | 'Horno Vertical No.6' | , | 'ME62.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Compresoras | 17 | ME62.20 | ( | 17 | , | 'Compresoras' | , | 'ME62.04' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Motor ID FAN Horno 3. | 18 | ME64.11 | ( | 18 | , | 'Salida - Motor ID FAN Horno 3.' | , | 'ME62.05' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | CELDA S.E HORNO 3 (TRAFO 1.25 MVA) | 19 | ME64.13 | ( | 1 | , | 'Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio)' | , | 'ME64.13' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG) | 20 | ME67.01 | ( | 2 | , | 'Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG)' | , | 'ME67.01' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Laboratorio Físico y Químico | 21 | ME67.03 | ( | 3 | , | 'Laboratorio Físico y Químico' | , | 'ME67.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Carbón Fino | 22 | ME67.06 | ( | 4 | , | 'Carbón Fino' | , | 'ME67.06' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Auxiliares S.E. Horno 3 | 23 | MV64.03 | ( | 5 | , | 'Auxiliares S.E. Horno 3' | , | 'MV64.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 1 | Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA) | 24 | ME64.14 | ( | 6 | , | 'Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA)' | , | 'ME64.14' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA) | 25 | ME64.16 | ( | 7 | , | 'Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA)' | , | 'ME64.16' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | Salida- Motor Separador Molino Crudo 2. | 26 | ME64.18 | ( | 8 | , | 'Salida- Motor Separador Molino Crudo 2.' | , | 'ME64.18' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 1 | CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) | 27 | ME64.19 | ( | 9 | , | 'CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) ' | , | 'ME64.19' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | Medicion General Lado baja del Trafo 440 v | 28 | ME67.16 | ( | 10 | , | 'Medicion General Lado baja del Trafo 440 v' | , | 'ME67.16' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC1 - Miag 2 (carbón grueso) | 29 | ME67.13 | ( | 11 | , | 'MCC1 - Miag 2 (carbón grueso)' | , | 'ME67.13' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC2 - Miag 2 (carbón grueso) | 30 | ME67.14 | ( | 12 | , | 'MCC2 - Miag 2 (carbón grueso)' | , | 'ME67.14' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | Auxiliares Miag 1 (carbón grueso) | 31 | ME67.12 | ( | 13 | , | 'Auxiliares Miag 1 (carbón grueso)' | , | 'ME67.12' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 1 | CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) | 32 | ME64.20 | ( | 14 | , | 'CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) ' | , | 'ME64.20' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b1 | 2 | MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3 | 33 | ME62.07 | ( | 15 | , | 'MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3' | , | 'ME62.07' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC3 Horno Vertical No.1 | 34 | ME62.03 | ( | 16 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.1' | , | 'ME62.03' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC3 Horno Vertical No.2 | 35 | ME62.04 | ( | 17 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.2' | , | 'ME62.04' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC3 Horno Vertical No.3 | 36 | ME62.05 | ( | 18 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.3' | , | 'ME62.05' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b1 | 2 | MCC3 Horno Vertical No.4 | 37 | ME62.06 | ( | 19 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.4' | , | 'ME62.06' | , | 1 | , | 1 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 1 | CELDA SE MOLINO 3 | 38 | ME66.13 | ( | 20 | , | 'CELDA SE MOLINO 3 ' | , | 'ME66.13' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro | 39 | ME69.05 | ( | 21 | , | 'Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro' | , | 'ME69.05' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Auxiliares del Molino de Crudo No.3 | 40 | MV66.01 | ( | 22 | , | 'Auxiliares del Molino de Crudo No.3' | , | 'MV66.01' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4. | 41 | ME65.01 | ( | 23 | , | 'Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4.' | , | 'ME65.01' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1. | 42 | ME65.03 | ( | 24 | , | 'Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1.' | , | 'ME65.03' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2. | 43 | ME65.02 | ( | 25 | , | 'Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2.' | , | 'ME65.02' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA) | 44 | ME65.06 | ( | 26 | , | 'Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA)' | , | 'ME65.06' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA) | 45 | ME65.05 | ( | 27 | , | 'Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA)' | , | 'ME65.05' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA) | 46 | ME65.04 | ( | 28 | , | 'Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA)' | , | 'ME65.04' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 1 | Transformador Alumbrado Planta Antigua | 47 | ME65.15 | ( | 29 | , | 'Transformador Alumbrado Planta Antigua' | , | 'ME65.15' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 2 | Pozos de Agua 5,6,8 | 48 | ME65.13 | ( | 30 | , | 'Pozos de Agua 5,6,8' | , | 'ME65.13' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | S.E. Horno 1 | 49 | ME 65.07 | ( | 31 | , | 'S.E. Horno 1' | , | 'ME 65.07' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Dptos. Eléctrico y Electrónico | 50 | ME65.18 | ( | 32 | , | 'Dptos. Eléctrico y Electrónico' | , | 'ME65.18' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Planta Cal Virgen | 51 | ME65.19 | ( | 33 | , | 'Planta Cal Virgen' | , | 'ME65.19' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Grua Puente y Chancadora de Yeso | 52 | ME65.12 | ( | 34 | , | 'Grua Puente y Chancadora de Yeso' | , | 'ME65.12' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General) | 53 | ME65.08 | ( | 35 | , | 'Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General)' | , | 'ME65.08' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos | 54 | ME65.09 | ( | 36 | , | 'Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos' | , | 'ME65.09' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Auxiliares Filtro Horno 1 | 55 | ME65.20 | ( | 37 | , | 'Auxiliares Filtro Horno 1' | , | 'ME65.20' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Planta de Ablandamiento | 56 | ME65.14 | ( | 38 | , | 'Planta de Ablandamiento' | , | 'ME65.14' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Residencia | 57 | ME65.11 | ( | 39 | , | 'Residencia' | , | 'ME65.11' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Dpto. Mecánico | 58 | ME65.17 | ( | 40 | , | 'Dpto. Mecánico' | , | 'ME65.17' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea ) | 59 | ME 65.16 | ( | 41 | , | 'Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea )' | , | 'ME 65.16' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Transformadores Edificios Administrativos | 60 | ME66.09 | ( | 42 | , | 'Transformadores Edificios Administrativos' | , | 'ME66.09' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA) | 61 | ME66.03 | ( | 43 | , | 'Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA)' | , | 'ME66.03' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 2 | DINO 220V | 62 | ME70.06 | ( | 44 | , | 'DINO 220V' | , | 'ME70.06' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Prímetro Alumbrado 220v | 63 | ME70.07 | ( | 45 | , | 'Prímetro Alumbrado 220v' | , | 'ME70.07' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Planta Bloques | 64 | ME70.03 | ( | 46 | , | 'Planta Bloques' | , | 'ME70.03' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Dino Comercial | 65 | ME70.05 | ( | 47 | , | 'Dino Comercial' | , | 'ME70.05' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Molino de Cal Vertical | 66 | ME70.02 | ( | 48 | , | 'Molino de Cal Vertical ' | , | 'ME70.02' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Planta Piloto Bongara | 67 | ME70.04 | ( | 49 | , | 'Planta Piloto Bongara' | , | 'ME70.04' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA) | 68 | ME66.06 | ( | 50 | , | 'Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA)' | , | 'ME66.06' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b2 | 2 | S.E. Cancha de Materiales | 69 | ME67.04 | ( | 51 | , | 'S.E. Cancha de Materiales' | , | 'ME67.04' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 2 | Auxiliares S.E. Homogenización No.1 | 70 | MV66.07 | ( | 52 | , | 'Auxiliares S.E. Homogenización No.1' | , | 'MV66.07' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b2 | 1 | Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA) | 71 | ME66.04 | ( | 53 | , | 'Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA)' | , | 'ME66.04' | , | 1 | , | 2 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b3 | 1 | Salida - Auxiliares Crudo No.5 | 72 | ME66.02 | ( | 54 | , | 'Salida - Auxiliares Crudo No.5' | , | 'ME66.02' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b3 | 1 | Salida - Embolsadura No.4 y 5 | 73 | ME66.01 | ( | 55 | , | 'Salida - Embolsadura No.4 y 5' | , | 'ME66.01' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b3 | 2 | Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador) | 74 | ME62.10 | ( | 56 | , | 'Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador)' | , | 'ME62.10' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b3 | 2 | Silo Cemento No.6 y 7 | 75 | ME62.11 | ( | 57 | , | 'Silo Cemento No.6 y 7' | , | 'ME62.11' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b3 | 2 | Embolsadura No.4 | 76 | ME62.08 | ( | 58 | , | 'Embolsadura No.4' | , | 'ME62.08' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b3 | 2 | Embolsadura No.5 | 77 | ME62.09 | ( | 59 | , | 'Embolsadura No.5' | , | 'ME62.09' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b3 | 2 | Nuevo Acceso | 78 | ME 62.12 | ( | 60 | , | 'Nuevo Acceso' | , | 'ME 62.12' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 2 | )
T1 | b3 | 1 | Salida - Molino de Crudo No.1 | 79 | ME 66.07 | ( | 61 | , | 'Salida - Molino de Crudo No.1' | , | 'ME 66.07' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 1 | )
T1 | b3 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1 | 80 | ME 66.05 | ( | 62 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1' | , | 'ME 66.05' | , | 1 | , | 3 | , | NULL | , | 1 | )
T2 | b4 | 1 | Salida - Motor Molino de Cemento No.6 | 81 | ME62.13 | ( | 63 | , | 'Salida - Motor Molino de Cemento No.6' | , | 'ME62.13' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 1 | )
T2 | b4 | 1 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6 | 82 | ME62.14 | ( | 64 | , | 'Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6' | , | 'ME62.14' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 1 | )
T2 | b4 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6 | 83 | ME62.16 | ( | 65 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6' | , | 'ME62.16' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 1 | )
T2 | b4 | 2 | S.E. Tanques de Petróleo | 84 | ME62.15 | ( | 66 | , | 'S.E. Tanques de Petróleo' | , | 'ME62.15' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 2 | )
T2 | b4 | 2 | Bombas de Petróleo | 85 | MV62.01 | ( | 67 | , | 'Bombas de Petróleo' | , | 'MV62.01' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 2 | )
T2 | b4 | 2 | Pozo Agua No.9 | 86 | ME62.22 | ( | 68 | , | 'Pozo Agua No.9' | , | 'ME62.22' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 2 | )
T2 | b4 | 1 | Salida - Planta de Cal ex Bongara | 87 | ME63.04 | ( | 69 | , | 'Salida - Planta de Cal ex Bongara' | , | 'ME63.04' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 1 | )
T2 | b4 | 2 | Nueva Planta de Chancado | 88 | ME70.01 | ( | 70 | , | 'Nueva Planta de Chancado' | , | 'ME70.01' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 2 | )
T2 | b4 | 2 | Planta de Cal (Horno Waelz) | 89 | MV63.01 | ( | 71 | , | 'Planta de Cal (Horno Waelz)' | , | 'MV63.01' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 2 | )
T2 | b4 | 1 | Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4 | 90 | ME63.05 | ( | 72 | , | 'Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4' | , | 'ME63.05' | , | 2 | , | 4 | , | NULL | , | 1 | )
T3 | b5 | 1 | Salida - Motor Molino de Cemento No.7 | 91 | ME69.01 | ( | 73 | , | ' Salida - Motor Molino de Cemento No.7' | , | 'ME69.01' | , | 3 | , | 5 | , | NULL | , | 1 | )
T3 | b5 | 1 | Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7 | 92 | ME69.02 | ( | 74 | , | 'Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7' | , | 'ME69.02' | , | 3 | , | 5 | , | NULL | , | 1 | )
T3 | b5 | 1 | Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7 | 93 | ME69.03 | ( | 75 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7' | , | 'ME69.03' | , | 3 | , | 5 | , | NULL | , | 1 | )

## Hoja2
( | 1 | , | 'Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio)' | , | 'ME64.13' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 2 | , | 'Servicio Auxiliares Planta 440V (lado baja de trafo)' | , | 'ME67.01' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 3 | , | 'Servicio Auxiliares Planta' | , | 'ME67.03' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 4 | , | 'Compresoras Ingersoll Rand' | , | 'ME67.06' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 4 | ) | ,
( | 5 | , | 'Salida - Motor Chancadora Molino Crudo 2.' | , | 'MV64.03' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 6 | , | 'Salida - Motor Molino Crudo 2.' | , | 'ME64.14' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 7 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Crudo 2.(Trafo 1.6 MVA)' | , | 'ME64.16' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 8 | , | 'Salida - Silo de Homogenización 2 ( Trafo 1.6 MVA )' | , | 'ME64.18' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 9 | , | 'Taller de Transportes' | , | 'ME64.19' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 4 | ) | ,
( | 10 | , | 'Laboratorio QCX' | , | 'ME67.16' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 4 | ) | ,
( | 11 | , | 'Auxiliares Homogenización No.2' | , | 'ME67.13' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 12 | , | 'Salida - Motor Molino de Crudo 5 ( Ex Cemento 5 ).' | , | 'ME67.14' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 13 | , | 'CELDA HORNOS VERTICALES 5 Y 6 (TRAFO 2.5 MVA) ' | , | 'ME67.12' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 14 | , | 'Hornos Verticales Clinker 5 Y 6 (Lado baja del trafo 440 V)' | , | 'ME64.20' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 15 | , | 'Horno Vertical No.5' | , | 'ME62.07' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 16 | , | 'Horno Vertical No.6' | , | 'ME62.03' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 17 | , | 'Compresoras' | , | 'ME62.04' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 4 | ) | ,
( | 18 | , | 'Salida - Motor ID FAN Horno 3.' | , | 'ME62.05' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 19 | , | 'Salida - Servicio Auxiliares de Planta 440V (trafo Consumo Propio)' | , | 'ME64.13' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 20 | , | 'Motor DC Principal Horno 3 ( SIMOREG)' | , | 'ME67.01' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 21 | , | 'Laboratorio Físico y Químico' | , | 'ME67.03' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 4 | ) | ,
( | 22 | , | 'Carbón Fino' | , | 'ME67.06' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 23 | , | 'Auxiliares S.E. Horno 3' | , | 'MV64.03' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 24 | , | 'Salida - Auxiliares Enfriador Horno 3 (Trafo 1.25 MVA)' | , | 'ME64.14' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 25 | , | 'Salida- Auxiliares Molino Cemento 4 (Trafo 1 MVA)' | , | 'ME64.16' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 26 | , | 'Salida- Motor Separador Molino Crudo 2.' | , | 'ME64.18' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 27 | , | 'CELDA SE MOLINO DE CARBÓN MIAG 1 Y 2. (TRAFO 1.6 MVA) ' | , | 'ME64.19' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 28 | , | 'Medicion General Lado baja del Trafo 440 v' | , | 'ME67.16' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 29 | , | 'MCC1 - Miag 2 (carbón grueso)' | , | 'ME67.13' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 3 | ) | ,
( | 30 | , | 'MCC2 - Miag 2 (carbón grueso)' | , | 'ME67.14' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 3 | ) | ,
( | 31 | , | 'Auxiliares Miag 1 (carbón grueso)' | , | 'ME67.12' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 32 | , | 'CELDA SE HORNOS VERTICALES CLINKER 1,2,3,4 (TRAFO 2.5 MVA) ' | , | 'ME64.20' | , | 1 | , | 1 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 33 | , | 'MCC2 Transporte de Crudo Silo Homogenización No.3' | , | 'ME62.07' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 34 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.1' | , | 'ME62.03' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 35 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.2' | , | 'ME62.04' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 36 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.3' | , | 'ME62.05' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 37 | , | 'MCC3 Horno Vertical No.4' | , | 'ME62.06' | , | 1 | , | 1 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 38 | , | 'CELDA SE MOLINO 3 ' | , | 'ME66.13' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 39 | , | 'Recepción y Almacenamiento de Crudo Negro' | , | 'ME69.05' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 40 | , | 'Auxiliares del Molino de Crudo No.3' | , | 'MV66.01' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 41 | , | 'Salida - Motor O-SEPA Molino de Cemento 4.' | , | 'ME65.01' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 42 | , | 'Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 1.' | , | 'ME65.03' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 43 | , | 'Salida - Motor Molino de Carbón MIAG 2.' | , | 'ME65.02' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 3 | ) | ,
( | 44 | , | 'Salida- Compresoras de aire (Trafo 1.25 MVA)' | , | 'ME65.06' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 45 | , | 'Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo I de 1000 KVA)' | , | 'ME65.05' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 46 | , | 'Barra 440V - Servicios Auxiliares (Trafo II de 1000 KVA)' | , | 'ME65.04' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 2 | ) | ,
( | 47 | , | 'Transformador Alumbrado Planta Antigua' | , | 'ME65.15' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 1 | ) | ,
( | 48 | , | 'Pozos de Agua 5,6,8' | , | 'ME65.13' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 49 | , | 'S.E. Horno 1' | , | 'ME 65.07' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 50 | , | 'Dptos. Eléctrico y Electrónico' | , | 'ME65.18' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 51 | , | 'Planta Cal Virgen' | , | 'ME65.19' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 52 | , | 'Grua Puente y Chancadora de Yeso' | , | 'ME65.12' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 53 | , | 'Embolsadura 3 y 6 ( Medicion General)' | , | 'ME65.08' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 6 | ) | ,
( | 54 | , | 'Chancadora de Arcilla-Hierro y Pigmentos' | , | 'ME65.09' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 55 | , | 'Auxiliares Filtro Horno 1' | , | 'ME65.20' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 56 | , | 'Planta de Ablandamiento' | , | 'ME65.14' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 57 | , | 'Residencia' | , | 'ME65.11' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 58 | , | 'Dpto. Mecánico' | , | 'ME65.17' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 59 | , | 'Torre de Enfriamiento ( Marley - Sicrea )' | , | 'ME 65.16' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 60 | , | 'Transformadores Edificios Administrativos' | , | 'ME66.09' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 2 | ) | ,
( | 61 | , | 'Salida - Cargas PLANTA BLOQUES - DINO (Trafo 800 KVA)' | , | 'ME66.03' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 1 | ) | ,
( | 62 | , | 'DINO 220V' | , | 'ME70.06' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 63 | , | 'Prímetro Alumbrado 220v' | , | 'ME70.07' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 64 | , | 'Planta Bloques' | , | 'ME70.03' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 65 | , | 'Dino Comercial' | , | 'ME70.05' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 66 | , | 'Molino de Cal Vertical ' | , | 'ME70.02' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 67 | , | 'Planta Piloto Bongara' | , | 'ME70.04' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 1 | ) | ,
( | 68 | , | 'Salida - Homogenización 1 (Trafo 1000 KVA)' | , | 'ME66.06' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 69 | , | 'S.E. Cancha de Materiales' | , | 'ME67.04' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | NULL | ) | ,
( | 70 | , | 'Auxiliares S.E. Homogenización No.1' | , | 'MV66.07' | , | 1 | , | 2 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 71 | , | 'Salida - Auxiliares Horno 2 - ID-FAN (Trafo 2 MVA)' | , | 'ME66.04' | , | 1 | , | 2 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 72 | , | 'Salida - Auxiliares Crudo No.5' | , | 'ME66.02' | , | 1 | , | 3 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 73 | , | 'Salida - Embolsadura No.4 y 5' | , | 'ME66.01' | , | 1 | , | 3 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 74 | , | 'Embolsadura No.4 y 5 (después del Transformador)' | , | 'ME62.10' | , | 1 | , | 3 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 75 | , | 'Silo Cemento No.6 y 7' | , | 'ME62.11' | , | 1 | , | 3 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 76 | , | 'Embolsadura No.4' | , | 'ME62.08' | , | 1 | , | 3 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 77 | , | 'Embolsadura No.5' | , | 'ME62.09' | , | 1 | , | 3 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 78 | , | 'Nuevo Acceso' | , | 'ME 62.12' | , | 1 | , | 3 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 79 | , | 'Salida - Molino de Crudo No.1' | , | 'ME 66.07' | , | 1 | , | 3 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 80 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Crudo No.1' | , | 'ME 66.05' | , | 1 | , | 3 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 81 | , | 'Salida - Motor Molino de Cemento No.6' | , | 'ME62.13' | , | 2 | , | 4 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 82 | , | 'Salida - ID-FAN Molino Cemento No.6' | , | 'ME62.14' | , | 2 | , | 4 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 83 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Cemento No.6' | , | 'ME62.16' | , | 2 | , | 4 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 84 | , | 'S.E. Tanques de Petróleo' | , | 'ME62.15' | , | 2 | , | 4 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 85 | , | 'Bombas de Petróleo' | , | 'MV62.01' | , | 2 | , | 4 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 86 | , | 'Pozo Agua No.9' | , | 'ME62.22' | , | 2 | , | 4 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 87 | , | 'Salida - Planta de Cal ex Bongara' | , | 'ME63.04' | , | 2 | , | 4 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 88 | , | 'Nueva Planta de Chancado' | , | 'ME70.01' | , | 2 | , | 4 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 89 | , | 'Planta de Cal (Horno Waelz)' | , | 'MV63.01' | , | 2 | , | 4 | , | 2 | , | 5 | ) | ,
( | 90 | , | 'Salida - Circuito 39 Motor Molino Cemento No.4' | , | 'ME63.05' | , | 2 | , | 4 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 91 | , | ' Salida - Motor Molino de Cemento No.7' | , | 'ME69.01' | , | 3 | , | 5 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 92 | , | 'Salida - ID-FAN Molino Cemento No.7' | , | 'ME69.02' | , | 3 | , | 5 | , | 1 | , | 5 | ) | ,
( | 93 | , | 'Salida - Auxiliares Molino Cemento No.7' | , | 'ME69.03' | , | 3 | , | 5 | , | 1 | , | 5 | ) | ;